## Slide 1
指导老师：谢 冰 教授、张大庆 教授
答 辩 人：王钰翔 （1601214484）
北京大学信息科学技术学院 软件工程研究所
基于商用 Wi-Fi 设备的非接触式睡眠监测系统的设计与实现

## Slide 2
目录
CONTENTS
研究背景
01
本文工作
02
总结展望
03

## Slide 3
PART 01
研究背景

## Slide 4: 1.1 研究背景
充足的睡眠有利于大脑信息的整理，增强记忆力
大脑功能
充足的睡眠有利于体力的恢复
让我们保持活力
生理机能
睡眠有利于婴幼儿、青少年的成长发育
成长发育
睡眠有利于内分泌的调节
增强免疫系统的免疫能力
免疫系统
充足的睡眠有利于我们保持愉悦
睡眠不足可能导致烦躁、情绪低落
心理健康
严重的睡眠障碍与高血压、压力激素水平升高及心率不齐相关
心血管系统
Notes: 睡眠重要性 => 睡眠监测的重要性
对睡眠阶段的长期监测
睡眠重要性

## Slide 5: 1.1 研究背景
  清醒期
大脑活跃
体动较多
心率、呼吸频率较高
  浅睡期
  深睡期
大脑活动弱
无体动
心率、呼吸频率低且稳定
  快速眼动期
大脑活动减弱
偶尔体动
心率、呼吸频率逐渐降低
大脑活跃
体动较少
心率、呼吸频率变化
医学研究中，根据脑电波及相关生理状态表现将睡眠分为四个阶段
睡眠监测：监测什么内容？
Notes: 问题写上去
睡眠分期：总时长+合理分布
不同睡眠阶段有不同的生理表现
不同的生理表现作为睡眠分期的依据

## Slide 6: 1.2 相关工作
脑电波
心率、呼吸频率、体动
体动、鼾声
接触类
非接触类
成本降低、准确率降低
相关的睡眠阶段监测技术

## Slide 7: 1.2 相关工作
跌倒检测（IEEE TMC 2017）
手势识别（ubicomp 2017）
呼吸检测（ubicomp 2016）
从粗粒度的跌倒到细粒度的呼吸，Wi-Fi 具备监测睡眠过程呼吸、体动等生理信息的能力！
相关的 Wi-Fi 感知技术

## Slide 8: 1.2 相关工作
脑电波
心率、呼吸频率、体动
体动、鼾声
接触类
非接触类
成本降低、准确率降低
相关的睡眠阶段监测技术
复用商用 Wi-Fi 设备

## Slide 9: 1.3 研究问题
研究目的：
通过复用商用 Wi-Fi 设备，以非接触的方式实现睡眠阶段的准确检测
问题1：如何实现睡眠过程中呼吸、体动的准确稳定检测？
问题2：如何根据呼吸、体动信息实现睡眠阶段的准确分类？
Wi-Fi 信号
呼吸频率提取
体动信息提取
睡眠阶段分类

## Slide 10
PART 02
本文工作

## Slide 11: 2. 本文工作
本文工作内容：
基于商用 Wi-Fi 设备的生理信息提取
  呼吸频率提取
  体动信息提取
基于呼吸与体动的睡眠阶段检测
Wi-Fi 信号
呼吸频率提取
体动信息提取
睡眠阶段分类
睡眠过程生理信息提取
睡眠阶段分类

## Slide 12: 2.1 基于 Wi-Fi 的生理信息提取
Wi-Fi 感知的基本思想
Wi-Fi 在空间中通过多条路径到达接收端
人体活动
反射路径变化
接收信号变化
Notes: 基本原理介绍
具体再介绍每部分单独的问题和解决方法

## Slide 13: 2.1 基于 Wi-Fi 的生理信息提取
Wi-Fi 信号
呼吸频率提取
体动信息提取
睡眠阶段分类
基于 Wi-Fi 的呼吸频率提取

## Slide 14: 2.1.1 基于 Wi-Fi 的呼吸频率提取
菲涅尔区模型下的呼吸检测：存在可检测区域与不可检测区域！
波动幅度最小
波动幅度最大
菲涅尔区模型
由空间中一系列的同焦点椭球构成，相邻菲涅尔区边界上反射路径的长度上相差
呼吸存在可检测区域与不可检测区域
  菲涅尔区中间：呼吸检测效果较差
  菲涅尔区边界：呼吸检测效果较好
Notes: 提出一系列感知技术和应用
三个问题没有解决

## Slide 15: 2.1.1 基于 Wi-Fi 的呼吸频率提取
解决思路：利用 Wi-Fi 多天线、多载波传输的空间多样性和频率多样性
Tx
Rx1
Rx2
Rx3
Wi-Fi 多天线传输
Wi-Fi 频分复用
综合利用多根天线、多条载波信号，提高呼吸可测区域的覆盖率
如何挑选？
空间多样性
频率多样性

## Slide 16: 2.1.1 基于自相关函数的呼吸检测算法
自相关函数（Autocorrelation Function，ACF）
一个信号与其自身在不同时间点的互相关
周期性信号的自相关函数
非周期性信号的自相关函数

## Slide 17: 2.1.1 基于自相关函数的呼吸检测算法
可测情况
时域振幅
自相关函数
不可测情况
时域振幅
自相关函数
可测与不可测情况下自相关函数表现

## Slide 18: 衡量呼吸可测性
定义衡量呼吸波形周期性评分 ACF Score：自相关函数前 n 个波峰及波谷的绝对值之和
Peek Height
Peek Width
根据自相关函数性质，当信号的周期性越强，其 score 越高

## Slide 19: 呼吸频率提取
呼吸频率提取
Peek Height
Peek Width
对于周期性信号：
原始信号周期 = 自相关函数周期
因此，根据波峰与波谷之间的平均间隔可以提取呼吸频率

## Slide 20: 呼吸检测算法实验验证 – 实验设计
接收端
发射端
多导睡眠仪
实验场景
北京大学磁共振成像研究中心睡眠实验室
基准信息获取
多导睡眠仪的胸腹带呼吸传感器
Wi-Fi 设备
两台技嘉 Mini-PC，工作在 4.8GHz 第 64 信道
使用开源工具 CSITOOL 采集 Wi-Fi CSI 数据
胸腹带呼吸传感器

## Slide 21: 呼吸检测算法实验验证 – 实验结果
呼吸可测率 ：静止情况下呼吸实际可测所占的时间比例
呼吸频率误差：测得的呼吸频率与真实呼吸频率的差值
使用不同数量天线、载波情况下的呼吸可测率
呼吸频率误差累积分布
当使用所有天线、载波时，呼吸可测率可达 98%，呼吸频率的平均误差约为 0.3 bpm（误差小于 2%）

## Slide 22: 2.1 基于 Wi-Fi 的生理信息提取
Wi-Fi 信号
呼吸频率提取
体动信息提取
睡眠阶段分类
基于 Wi-Fi 的体动信息提取

## Slide 23: 2.1.2 基于 Wi-Fi 的体动信息提取
传统的体动检测技术：基于接收信号振幅、相位的标准差
较小动作的可检测性
阈值随环境改变

## Slide 24: 2.1.2 基于 Wi-Fi 的体动信息提取
李翔等人提出 Doppler-MUSIC 算法：
人体活动
反射路径变化
接收信号变化
理论上不存在不可检测区域！

## Slide 25: 基于 Doppler-MUSIC 的体动信息提
速度谱标准差：速度谱每时刻各速度能量的标准差
多普勒速度谱
速度谱标准差
速度、能量
速度谱活跃时间
动作快慢
动作持续时间

## Slide 26: 体动提取算法实验验证 – 实验设计
接收端
发射端
多导睡眠仪
实验场景
北京大学磁共振成像研究中心睡眠实验室
基准信息获取
多导睡眠仪的传感器、监控录像
Wi-Fi 设备
两台技嘉 Mini-PC，工作在 4.8GHz 第 64 信道
使用开源工具 CSITOOL 采集 Wi-Fi CSI 数据

## Slide 27: 体动提取算法实验验证 – 实验结果
使用速度谱标准差及振幅标准差判断动静的 ROC 曲线
使用速度谱标准差、振幅标准差判断动静，其 ROC 曲线如下图所示
由 ROC 曲线可知，速度谱标准差在判断动静上表现更好。
同时，除是否发生动作外，速度谱可以提供反射路径变化速度和能量，提供了更多的体动刻画信息，有利于对睡眠阶段的分类。

## Slide 28: 2.2 基于呼吸及体动信息的睡眠阶段检测
Wi-Fi 信号
呼吸频率提取
体动信息提取
睡眠阶段分类

## Slide 29: 传统睡眠阶段检测思路
  清醒期
大脑活跃
体动较多
心率、呼吸频率较高
  浅睡期
  深睡期
大脑活动弱
无体动
心率、呼吸频率低且稳定
  快速眼动期
大脑活动减弱
偶尔体动
心率、呼吸频率逐渐降低
大脑活跃
体动较少
心率、呼吸频率变化
基本原理：不同阶段有不同的生理表现

## Slide 30: 传统睡眠阶段检测思路
传统的睡眠阶段检测：特征提取 + 机器学习
使用当前时刻的特征判断当前的状态
睡眠生理信息提取
特征提取
使用传统机器学习方法分类
忽略了一些限制条件！

## Slide 31: 睡眠阶段检测限制条件
限制条件 1：睡眠阶段转换的规律
医学研究表明，睡眠阶段转换遵循一定的规律

## Slide 32: 睡眠阶段检测限制条件
限制条件 2：体动对睡眠阶段转换的影响
在医学研究中，体动是睡眠阶段判断的重要依据
当发生体动后若睡眠状态发生转换，则倾向于由较深状态转向较浅状态

## Slide 33: 睡眠阶段检测限制条件
限制条件 2：体动对睡眠阶段转换的影响
发生体动 30s 后睡眠状态切换
在医学研究中，体动是睡眠阶段判断的重要依据
当发生体动后若睡眠状态发生转换，则倾向于由较深状态转向较浅状态

## Slide 34: 睡眠阶段检测问题类比
睡眠阶段检测：具有上下文特征的时序数据的分类问题
问题类比：自然语言处理中的词性标注问题
句子中单词的词性：
  单词本身的性质
  单词所处的上下文语境
现阶段最佳算法：BiLSTM-CRF

## Slide 35: 睡眠阶段检测算法设计
基于 BiLSTM-CRF 的睡眠阶段检测
正向LSTM
反向LSTM
CRF 层
Pooling
t0
t1
t2
tn-1
…
W
L
D
R
输入层
双向LSTM层
池化层
CRF 层
输出层
呼吸体动特征序列
学习上下文特征
学习阶段转换规律

## Slide 36: 睡眠阶段检测算法实验验证
接收端
发射端
多导睡眠仪
实验场景
北京大学磁共振成像研究中心睡眠实验室
基准信息获取
多导睡眠仪
Wi-Fi 设备
两台技嘉 Mini-PC，工作在 4.8GHz 第 64 信道
使用开源工具 CSITOOL 采集 Wi-Fi CSI 数据
实验数据
8 人共 25 晚，总时长约 190 小时
按 4:1 的比例随机划分训练集测试集，并保证测试集中至少一人未在训练集中出现

## Slide 37: 睡眠阶段检测算法实验验证
实验结果
方法 | precision | recall | f1-score
SVM | 0.70 | 0.69 | 0.69
Random Forest | 0.68 | 0.66 | 0.65
BiLSTM-CRF | 0.78 | 0.79 | 0.78
SVM
Random Forest
BiLSTM-CRF

## Slide 38: 睡眠阶段检测算法实验验证
实验结果比较
precision | recall | f1-score
0.78 | 0.79 | 0.78
precision | recall | f1-score
0.79 | 0.80 | 0.80
基于雷达的睡眠阶段检测
基于 Wi-Fi 睡眠阶段检测

## Slide 39: 2.3 系统设计与实现
Wi-Fi 信号
呼吸频率提取
体动信息提取
睡眠阶段分类
系统结构
  Wi-Fi 数据采集模块
  呼吸频率提取模块
  体动信息提取模块
  睡眠阶段分类模块
  前端展示模块

## Slide 40: 2.3 系统设计与实现
前端界面-视频介绍

## Slide 41
PART 03
总结展望

## Slide 42: 3.1 工作总结
本文主要工作：
  提出基于自相关函数的多天线、多载波呼吸提取算法，有效提高了真实场景下的呼吸可检测率
  考虑睡眠阶段的上下文相关的特性，提出基于 BiLSTM-CRF 的睡眠阶段检测算法，实现了睡眠阶段四分类的准确检测
  设计并实现了一个基于商用 Wi-Fi 设备的非接触式睡眠监测系统原型

## Slide 43: 3.1 工作展望
未来的工作方向：
  睡眠过程中异常事件的检测
    如睡眠呼吸暂停、不宁腿综合征等
  睡眠异常规律的分析与检检测
    如失眠等睡眠疾病

## Slide 44
感谢老师批评与指导
北京大学硕士论文答辩
导师：谢冰 教授 丨 答辩人：王钰翔
THANKS TO THE TEACHER'S CAREFUL GUIDANCE